## FORMULARZ CENOWY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | cena netto | vat % | wartość netto | wartość brutto | producent, nr katalogowy
CZĘŚĆ 1
Narzędzia i materiały eksploatacyjne do endoskopów
1 | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.ostrza igły 0,7mm, dł. ostrza 5mm, dł. narzędzia 180cm i 230 cm, osłonka śr.2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. Pakowane po 5 szt. | op. | 30 |  | 8
2 | Kleszcze biopsyjne, wielorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem.. Śr. ołonki 2,3mm. Dł. narzędzia 160cm oraz 230 cm. Min. śr. kanału roboczego 2,8mm. Rekojeść z tworzywa sztucznego, połączona z cewnikiem kleszczy za pomocą gumowego przegubu. | szt. | 8 |  | 8
3 | Zawory woda- powietrze do endoskopów kompatybilne do endoskopu Pentax EC3890FI, EG2990I | szt. | 4 |  | 23
4 | Zawory ssące do endoskopów kompatybilne do endoskopu Pentax EC3890FI, EG2990I | szt. | 4 |  | 23
5 | Wielorazowa butla szklana do ssaka EndoJet | szt. | 2 |  | 8
6 | Kapturek osłonowy na złącze elektryczne endoskopów kompatybilne do endoskopu Pentax EC3890FI, EG2990I | szt. | 4 |  | 23
7 | Ustnik gastroskopowy, jednorazowego użytku, z gumką, bez lateksu, dla dorosłych | szt. | 200 |  | 8
8 | Dreny do pompy Water-Jet | szt. | 6 |  | 8
9 | Chwytak do polipów, wielorazowego użytku, 4- ramienny, ramiona zakończone pętelkami, śr. 2,6 mm, dł. 230 cm, posiadający złącze Luer do mycia i dezynfekcji narzędzia. | szt. | 8 |  | 8
10 | Szczotka czyszcząca jednorazowa do kanałów roboczych endoskopów, dł. 210 cm, z jednej strony 3 główki o śr. 6 mm ustawione jedna za drugą w linii, z drugiej strony plastikowa oliwka, pakowane po 10 szt. | op. | 30 |  | 8
11 | Cewnik do argonu, wielorazowego użytku, dł. 220 cm, średnica 2,3 mm | szt. | 2 |  | 8
12 | Butelka do źródła światła kompatybilna do endoskopu Pentax EC3890FI, EG2990I, wielorazowa, wraz z drenami | szt. | 2 |  | 8
13 | Zaworki biopsyjne do endoskopów kompatybilne do endoskopu Pentax EC3890FI, EG2990I, wielorazowego użytku | szt. | 30 |  | 23
14 | Siatka do usuwania ciał obcych, jednorazowa | szt. | 10 |  | 8
15 | Szczotka do czyszczenia kolonoskopów, dł 230cm, fi kanału roboczego 2,8 | szt. | 100 |  | 8
16 | Szczotka do czyszczenia gastroskopów, dł 120cm, fi kanału roboczego 2,8 | szt. | 100 |  | 8
RAZEM
CZĘŚĆ 2
Narzędzia do polipektomii
WIELORAZOWE
1 | Szczypce biopsyjne ze szczęką stałą jednoramienne uchylne | szt. | 4 |  | 8
2 | Chwytak pięciopiórowy ostry, dł. 230cm, fi kanału 2,8mm | szt. | 4 |  | 8
JEDNORAZOWE
3 | Pętla jednorazowa elektrochirurgiczna, owalna, standardowa, dł. kanału roboczego 2,8mm, dł. narzędzia 2300mm, fi pętli 15mm | szt. | 50 |  | 8
4 | Pętla jednorazowa elektrochirurgiczna, owalna, twarda, dł. narzędzia 2300mm, fi kanału roboczego 2,8mm, fi pętli 20mm | szt. | 50 |  | 8
5 | Pętla jednorazowa elektrochirurgiczna, owalna, półksiężycowa, dł. narzędzia 2300mm, fi kanału roboczego 2,0mm, fi pętli 25mm | szt. | 50 |  | 8
6 | Pętla jednorazowa heksagonalna dł. 210cm, śr. Tubusu 2,3mm, śr. Pętli 25 i 40 | szt. | 10 |  | 8
RAZEM
CZĘŚĆ 3
Akcesoria do zespoleń jelitowych
1 | Stapler okrężny jednorazowy,wygiętyz kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowana wysokością zamkniecia zszywki w zakresie od 1 do 2,5 mm. Rozmiar 25 mm, 29 mm, 33 mm wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt pokryty zntyposlizgową gumową powłoką | szt. | 12 |  | 8
2 | Stapler liniowy jednorazowy,z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu) i grubości 2mm po zamknięciu. Kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym 6 rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dl. lini szwu 81 mm | szt. | 20 |  | 8
3 | Uniwersalny ładunek do staplera liniowego jednorazowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5mm po zamknięciu), pośredniej (1,8mm po zamknięciu). Posiadającym 6 rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dl. lini szwu 81 mm - nóż zintegrowany z ładunkiem | szt. | 30 |  | 8
4 | Stapler liniowy jednorazowy automatyczny, o dł. lini szwu 60mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Posiadający 2 dźwignie: zamykającą i spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia | szt. | 15 |  | 8
RAZEM
CZĘŚĆ 4
Oferent użyczy Zamawiającemu na czas trwania umowy 4 klipspwnice kompatybilne z opisanymi klipsami.
1 | Sterylne klipsy tytanowe o podwójnych szczękach do appendektomii X-Large z haczykowatą zapinką na końcu szczek klipsa, jednorazowego użytku12 kardridżów po 4 klipsy, rozmiar klipsa 16,2 mm x 11,5 mm. Użyczenie 2 klipspwnic kompatybilnych z opisanym klipsem. Partia próbna - 1 opakowanie jednostkowe - 1 kartridż | 1 op = 48 klipsów | 3 |  | 8
2 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9 mm. Użyczenie klipsownic laparoskopowych i klipsownic do chirurgii klasycznej kompatybilnych z opisanym klipsem naczyniowym w ilości 6 szt.Partia próbna - 1 opakowania jednostkowe (6 szt) | 1 op = 120 klipsów | 20 |  | 8
3 | Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 10,7 mm, rozwartość ramion: 11 mm, długość zamkniętego klipsa 12,5mm. | 1 op = 120 klipsów | 1 |  | 8
SUMA
CZĘŚĆ 5
1 | Klipsy polimerowe niewchłanialne, zamykajace naczynie w zakresie 360 stopni niewidoczne w rtg, rozmiar klipsów L (duży) (oka struktur 5-13mm) | 1 op = 120 klipsów | 4 |  | 8
CZĘŚĆ 6
Osprzęt do laproskopu firmy Olympus (rok produkcji 2011) do zabiegów histeroskopowych
1 | Uszczelka, do 5 Fr., 3 lamelowa, 10 sztuk; do pozycji nr 120 | szt | 1 |  | 8
2 | Kleszczyki chwytajace, rozm. 5 Fr., półgietkie; bransze miseczkowe, obie ruchome, typu "zeby rekina"; bransze z automatycznym zamknieciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego; przyłacze typu Luer do mycia instrumentu. | szt | 1 |  | 8
3 | Nozyczki, rozm. 5 Fr., półgietkie; jedna bransza ruchoma, z automatycznym zamknieciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego; przyłacze typu Luer do mycia instrumentu. | szt | 1 |  | 8
4 | Kleszczyki chwytajace, rozm. 5 Fr., półgietkie; bransze typu "zeby myszy", obie ruchome, z automatycznym zamknieciem dla bezpiecznego wprowadzania do kanału roboczego; przyłacze typu Luer na styku rekojesci - do mycia instrumentu. | szt | 1 |  | 8
Narzędzia do zabiegów chirurgicznych metodą laparoskopową
5 | Zapasowy zawór klapkowy, do tuby trokara 13 mm, op.10 sztuk | op. | 1 |  | 8
6 | Kabel bipolarny , 2-wtykowy o rozstawie 28,58 mm, długość 3,5 m, do diatermii UES-40 firmy Olympus z roku 2011 | szt | 1 |  | 8
RAZEM
CZĘŚĆ 7
Osprzęt kompatybilny z aparaturą do elektrochirurgii SPECTRUM firmy EMED
1 | Uchwyt monopolarny wielorazowy z nierozłacznym kablem z długości min. 3 m oprzeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji z wtyczką 6-PIN | szt. | 15 |  | 8
2 | Elektroda monopolatna nóż prosty 25 mm, długość 100 mm, wielorazowa, uchwyt 4 mm | szt. | 4 |  | 8
3 | Elektroda monopolatna nóż prosty 25 mm, wielorazowa, uchwyt 4 mm | szt. | 25 |  | 8
4 | Kabel do elektrody jednorazowej dł. 5 m | szt. | 3 |  | 8
5 | Elektroda neutralna jednorazowa do elektrochirurgii (pasująca do aparatu EMED Spectrum), dla dorosłych, owalna, dzielona, hydrożelowa, rozmiar 179x122mm, z pierścieniem okalającym, umożliwiającym niekierunkową aplikacje z etykietami wklejanymi do protokołu operacyjnego. | szt. | 3000 |  | 8
RAZEM
CZĘŚĆ 8
* Elementy kompatybilne z narzedziami laparoskopowymi i trokarami firmy Aesculap posiadanej przez zamawiającego.
1 | Wkład nożyczek monopolarnych typ Metzenbaum, wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm, | szt. | 2 |  | 8
2 | Wkład kleszczyków typ maryland, wielorazowego użytku śr 5 mm , dł 310 mm, | szt. | 2 |  | 8
3 | Wkład kleszczyków atraumatycznych, uniwersalnych z przewężeniem, wielorazowego użytku śr 5 mm , dł 310 mm, | szt. | 2 |  | 8
4 | Wkład kleszczyków atraumatycznych typu grasper, wielorazowego użytku śr 5 mm , dł 310 mm, | szt. | 2 |  | 8
5 | Wkład kleszczyków typu nelson, wielorazowego użytku śr 5 mm , dł 310 mm, | szt. | 2 |  | 8
6 | Monopolarna elektroda haczykowa w kształcie litery "L" | szt. | 4 |  | 8
7 | Uszczelka jednorazowego użytku do trokarów o śr. 5 mm, 1 op. to 20 szt. | szt. | 6 |  | 8
8 | Uniwersalna uszczelka jednorazowego użytku do trokarów o śr. 10 mm, umożliwiająca wprowadzanie narzędzi o śr. 5 i 10 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, 1 op. o 20 szt. | op. | 6 |  | 8
9 | Tubus zewnętrzny śr 5 mm do narzędzi laparoskopowych. | szt. | 2 |  | 8
10 | Ergonomiczna rączka do narzędzi laparoskopowych z blokadą i czerwoną dzwignią kolankową, ze stałym przyłączem HF i mechanizmem typu ONE-CLICK do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia | szt. | 1 |  | 8
11 | Ergonomiczna rączka do narzędzi laparoskopowych bez blokady i z czerwoną dzwignią kolankową, ze stałym przyłączem HF i mechanizmem typu ONE-CLICK do połączenia z ramieniem roboczym narzędzia | szt. | 1 |  | 8
12 | Urządzenie ssąco-płuczące śr. 5 mm dł 300 mm | szt. | 2 |  | 8
13 | Igły Veresa dł. 150mm wielokrotnego użytku | szt. | 6 |  | 8
14 | Igły Veresa dł. 120mm wielokrotnego użytku | szt. | 12 |  | 8
15 | Kabel monopolarny do narzędzi | szt. | 5 |  | 8
16 | Olej do oliwienia zamknięć, blokad itd. przed sterylizacją narzędzi. Nie zawiera węglowodoru fluoru i chloru. Pojemność: 300 ml | szt. | 5 |  | 8
17 | Szczoteczka o śr. 3,7 mm, długość 550 mm, do czyszczenia wewnętrznej i zewnętrznej rurki o śr. 5 mm 1 Op = 6 szt. | op. | 2 |  | 8
18 | Uszczelki fi 10mm zielone do trokara op. 20 szt. | op. | 2 |  | 8
19 | Uszczelki fi 10mm zielone do trokara kapturki op. 20 szt. | op. | 2 |  | 8
20 | Uszczelki fi 5mm czerwone do trokara op. 20 szt. | op. | 2 |  | 8
21 | Uszczelki fi 5mm czerwone do trokara kapturki op. 20 szt. | op. | 2 |  | 8
22 | Uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara (wentyl klapkowy) fi 10 mm; op. 20 szt. | op. | 2 |  | 8
23 | Uszczelki lateksowe, przepustnica do trokara (wentyl klapkowy) fi 5,5 mm; op. 20 szt. | op. | 2 |  | 8
24 | Zestaw wężyków roboczych, system płukanie-ssanie, do pracy z pompą. | op. | 3 |  | 8
25 | Szczoteczki do czyszczenia narzędzi laparoskopowych | szt. | 10 |  | 8
26 | Uszczelka szara (reduktor) do trokara typu op. 20 szt. | op. | 3 |  | 8
27 | Zastawka do trokara wielorazowa | szt. | 3 |  | 8
28 | Uszczelka silikonowa do trokara wielorazowa, op. 20 szt. | op. | 2 |  | 8
29 | Redukcja za pomocą uszczelki 5mm/10mm, 12 mm, op. 5 szt. | op. | 8 |  | 8
30 | Uszczelka szara zawór krzyżowy do trokara typu 1 op. 20 szt. | op. | 2 |  | 8
RAZEM
CZĘŚĆ 9
1 | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe, 4 częściowe, wielorazowego użytku, ząbkowane, końce zakrzywione odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm, dł. 310mm | szt. | 1 |  | 8
2 | Kleszczyki preparacyjne typ Maryland, monopolarne, obrotowe, 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 m | szt. | 1 |  | 8
3 | Kleszczyki atraumatyczne uniwersalne z przewężeniem, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł. 310 mm | szt. | 1 |  | 8
4 | Kleszczyki chwytające typ Grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 1 |  | 8
5 | Kleszczyki chwytające płucne typ Nelson z małymi zębami, monopolarne, obrotowe, rozbieralne 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 1 |  | 8
6 | Elektroda monopolarna haczykowa, rozbieralna, dwuczęściowa, ergonomiczna, osiowa rękojeść z przyłączem do HF, wymienna część robocza w kształcie litery L, wielorazowego użytku, śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt. | 1 |  | 8
7 | Urządzenie ssąco-płuczące śr. 5 mm, dł. 300 mm | szt. | 1 |  | 8
8 | Imadło laparoskopowe śr. 5 mm, dł. 330 mm | szt. | 1 |  | 8
9 | Uszczelka jednorazowego użytku do trokarów o śr. 5 mm, opakowanie a'20 szt. | op. | 1 |  | 8
10 | Uniwersalna uszczelka jednorazowego użytku do trokarów o śr. 10 mm, umożliwiająca wprowadzanie narzędzi o śr. 5 i 10 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, opakowanie a'20 szt. | op. | 1 |  | 8
11 | Wielorazowa tuleja do trokara o śr. 5 mm, dł. 110mm, gładka | szt. | 2 |  | 8
12 | Obturator wielorazowego użytku, ostry trójgraniasty o śr. 5mm, dł. 110mm | szt. | 1 |  | 8
13 | Wielorazowa tuleja do trokara o śr. 10 mm, dł. 110mm, gładka z kurkiem do insuflacji | szt. | 2 |  | 8
14 | Obturator wielorazowego użytku, ostry trójgraniasty o śr. 10mm, dł. 110mm | szt. | 1 |  | 8
15 | Światłowód autoklawowalny śr 4,8 mm, dł. 250 cm, w nieprzeziernej osłonie posiadającej dodatkowe wzmocnienie zabezpieczające przed jego uszkodzeniem | szt. | 1 |  | 8
16 | Optyka laparoskopowa skośna 30 st, autoklawowalna, zgodna ze standardem full HD, adaptery do podłączenia światłowodów innych firm (min. 3), szafirowe szkło wklejane za pomocą specjalnego kleju | szt. | 1 |  | 8
17 | Stelaż wraz z koszem, komaptybilny z kontenerem poniżej, na 18 narzędzi laparoskopowych oraz optykę w celu bezpiecznego transportu | szt. | 1 |  | 8
18 | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 592x285x209 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa srebrna z alumnium z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. | szt. | 1 |  | 8
19 | Monopolarna elektroda haczykowa w kształcie litery "L" | szt. | 1 |  | 8
20 | Igła Veresa dł. 120 mm, śr. 2,1 mm | szt. | 1 |  | 8
21 | Kabel do narzędzi monopolarnych. | szt. | 2 |  | 8
RAZEM